Servis zariadenia strojovne chladenia a potrubných rozvodov s armatúrami na čpavok ZIMNÝ ŠTADIÓN

MBB a. s.

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 – služba

Výzva

Naša značka: 			Vybavuje: Helena   Šikulová                           		V Banskej Bystrici, dňa:

/2021      			Tel.:	 0907 506286		           		 13.12.2021

E-mail:	 helena.sikulova@mbb.sk

Vec.

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky„Servis zariadenia strojovne chladenia a potrubných rozvodov s armatúrami na čpavok  ZIMNÝ ŠTADIÓN.“

MBB a.s. ako verejný obstarávateľ, v  zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), predkladá v rámci zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 vyššie uvedeného zákona

výzvu na predloženie ponuky

- Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:	MBB a.s.

Sídlo:   ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica

IČO :  	36 039 225

DIČ :  	2020093504

Zastúpený:Ing.Dušan Argaláš,predseda predstavenstva

JUD.Juraj Džmura, člen predstavenstva

Kontaktná osoba: Helena Šikulová

Email:  : helena.sikulova@mbb.sk

- Predmet zákazky:

Zákazka na poskytnutie služby  s  názvom „Servis zariadenia strojovne chladenia a potrubných rozvodov s armatúrami na čpavok ZIMNÝ ŠTADIÓN“.

CPV:42513200-7    Chladiace zariadenie

50531300-9    Oprava a údržba kompresorov

50730000-1    Opravy a údržba chladiacich zostáv

- Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je zabezpečenie servisných a odborných prehliadok strojovne chladenia (kompresory, doskové výmenníky, expanzná nádoba, rozvodný kanál, atď.) a potrubných rozvodov s armatúrami na čpavok, na prevádzke Zimného štadióna, Hronské predmestie č.4, 974 01 Banská Bystrica tak, aby bola zabezpečená plná funkčnosť zariadenia v uvedenom požadovanom rozsahu:

MBB a.s., sídlo: ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 039 225, DIČ: 2020093504, IČ DPH: SK 2020093504,  spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/S,konajúca prostredníctvom: Ing. Dušan Argaláš, predseda predstavenstva, JUDr. Juraj Džmura, člen predstavenstva

Servis zariadenia strojovne chladenia a potrubných rozvodov s armatúrami na čpavok ZIMNÝ ŠTADIÓN

MBB a. s.

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 – služba

Výzva

Kontrolné technické prehliadky :

Kontrolné technické prehliadky –  1x za mesiac počas prevádzky Zimného štadióna, v prípadoch uzatvorenia (lockdown, EYOF) podľa potreby prevádzkovateľa.

Vykonané práce prevezme za objednávateľa :Ing. Ján Kulhány resp .Helena Šikulová

alebo ním poverený pracovník  podpisom v montážnom denníku alebo písomným potvrdením.

Kontrola a údržba strojovne chladenia :

-     vizuálna  kontrola chodu a stavu kompresorov v počte 3 kusov

- kontrola a odstránenie závady nastavenia zabezpečovacích zariadení kompresorov

- kontrola a oprava armatúr chladiaceho systému,

- kontrola a odstránenie závady na amoniakových rozvodov chladiaceho systému,

- kontrola a nastavenie touch panelu,

- kontrola oleja, odolejovanie zariadenia,

- vyčistenie celého priestoru chladiaceho zariadenia vrátane všetkých 3 kompresorov, tlakových nádob a doskových výmenníkov

Kontrola a údržba chladiacích veží BALTIMORE v počte 2 kusy

- odstránenie nečistôt z jímky

- vyčistenie vodného  filtra

- kontrola nastavenia hladiny

- kontrola sekcie výmenníka tepla

- kontrola a odstránenie závady trysiek

- kontrola a odstránenie závady napnutia remeňov

- kontrola a odstránenie závady funkcie plavákového ventilu

- sledovanie neobvyklých zvukov a vibrácií

- podľa potreby odvzdušnenie zariadenia

Kontrola poistných armatúr

- kontrola a odstránenie závady funkčnosti poistných armatúr na celom stredisku chladenia

Kontrola chladových izolácií na celom stredisku

- kontrola stavu a funkčnosti izolácií a odstránenie závady na izolácií

- kontrola a odstránenie závady oplechovania

- kontrola a odstránenie závady spojov

Kontrola a údržba kondenzačnej nádoby

- vyčistenie od hrubých nečistôt ( predmety plávajúce na hladine)

- kontrola a odstránenie závady funkcie plavákového ventilu

Kontrola potrubných rozvodov chladiacej zmesi

- kontrola a odstránenie závady tesnosti armatúr

- kontrola a kontrola a odstránenie závady chladových izolácií

- vizuálna kontrola a odstránenie závady potrubných rozvodov v strojovni

- vizuálna kontrola a odstránenie závady potrubných rozvodov v kanáli

Kontrola a údržba „hada“ na roztápanie snežnej jamy

Opravy a servis elektrických zariadení a revízií elektrických inštalácií ZIMNÝ ŠTADIÓN

Servis zariadenia strojovne chladenia a potrubných rozvodov s armatúrami na čpavok ZIMNÝ ŠTADIÓN

MBB a. s.

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 – služba

Výzva

- kontrola  a odstránenie závady tesnosti armatúr

- kontrola a odstránenie závady čerpadla

- kontrola a odstránenie závady poistných ventilov

- kontrola a odstránenie závady izolácie

Kontrola MaR

-    kontrola správnosti nastavenia softweru riadiaceho systému

-    kontrola a odstránenie závady havaríjneho vypínania strojovne chladenia

-    kontrola nastavenia jednotlivých ochranných prvkov a odstránenie závady

Kontrola detekcie NH3

-   kontrola čidieľ NH3

Kontrola doskových výmenníkov

- kontrola stavu doskových výmenníkov – nedostatky operatívne odstrániť

Kontrola  a údržba upravne vody:

- kontrola pH vody na výstupe

- kontrola a odstránenie závady nasávania

- kontrola a odstránenie závady preplachu

- kontrola a odstránenie závady spätného preplachu

- kontrola a odstránenie závady plnenia soľanky

- kontrola a odstránenie závady elektroniky

- kontrola a odstránenie závady tesnosti

Kontrolné technické prehliadky -  raz  ročne v čase úplného odstavenia prevádzky Zimného štadióna

Kontrola  a údržba 3 kusov kompresorov

- výmena oleja a jeho likvidácia

- olejového filtra

- výmena sacieho filtra

- výmena elektromagnetických cievok

- výmena doštičiek, tesnení

- výmena borosilikátových vložiek odlučovača oleja

- vyčistenie odlučovača

- nastavenie parametrov ovládacieho panela

- stredná oprava (obtiažnosť stredných komponentov -výmena)– na základe cenovej ponuky

- generálna oprava (výmena hlavných komponentov) – na základe cenovej ponuky

Kontrola  a údržba chladiaci veží  BALTIMORE  v počte 2 kusov

- kontrola a odstránenie závady aretových krúžkov

Servis zariadenia strojovne chladenia a potrubných rozvodov s armatúrami na čpavok ZIMNÝ ŠTADIÓN

MBB a. s.

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 – služba

- Výzva

- kontrola ložísk hriadeľa, výmena ložísk, výmena hriadeľa

- premazanie ložísk hriadeľa

- kontrola funkcie ventilátora

- kontrola a odstránenie závady odtokovej jímky chladiacej vody

- vyčistenie trysiek, výmena poškodených trysiek

- vyčistenie vane na vodu

- prekontrolovanie a pretesnenie upchávok

- kontrola vonkajšieho stavu zariadenia

- mechanické čistenie vnútorných priestorov

Kontrola  a údržba upravne vody:

- kontrola pH vody na výstupe

- kontrola a odstránenie závady nasávania

- kontrola a odstránenie závady preplachu

- kontrola a odstránenie závady spätného preplachu

- kontrola a odstránenie závady plnenia soľanky

- kontrola a odstránenie závady elektroniky

- kontrola a odstránenie závady tesnosti

- vydanie revíznej správy

Kontrola  a údržba poistných armatúr:

- demontáž poistných ventilov

- preskúšanie poistných ventilov

- opravy poistných ventilov

- spätná montáž poistných ventilov

- vydanie certifikátu

Kontrola a údržba rozvodových kanálov v počte 2 kusov

- kontrola a odstránenie závady odsávania,

- kontrola a odstránenie závady ventilátora odsávania v strojovni chladenia

- kontrola a odstránenie závady stavu izolácií

- kontrola a odstránenie závady korózie

- nastavenie a odstránenie závady regulácie nástrekov

- kontrola a odstránenie závady nastavenie uzatváracích a regulačných ventilov

- výmena upchávok na ventiloch

Kontrola a údržba doskových výmenníkov

- kontrola stavu izolácií

- kontrola a odstránenie závady korózie

- čistenie preplachom a kyselinou

- kontrola a nastavenie uzatváracích a regulačných ventilov

Kontrola hladinoznakov a teplomerov

- kontrola hladinoznakov a teplomerov tlakových nádob, zápis do prevádzkového denníka

Kontrola prevádzkových tlakomerov (manometrov)

- kontrola a odstránenie závady prevádzkových tlakomerov porovnaním so skúšobným tlakomer, zápis do prevádzkového denníka

Servis zariadenia strojovne chladenia a potrubných rozvodov s armatúrami na čpavok ZIMNÝ ŠTADIÓN

MBB a. s.

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 – služba

Výzva

Kontrola technického zariadenia revíznym technikom s vydaním revíznych správ

- revízia plynového zariadenia a tlakových nádob

- revízia elektrických zariadení

- Zhotoviteľ sa dostaví na servisný zásah(prehliadku) objednávateľa  na vykonanie prác do24hod. od požiadavky objednávateľa, ak bola požiadavka doručená v pracovných dňoch do 14.30 hod.

- Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v Servisnej zmluve k predmetu obstarávania,ktorá tvorí prílohu č.2 k tejto výzve.

- Cena a spôsob určenia ceny:

Rozhodujúcou cenou je najnižšia celková cena za celý predmet zákazky, (v tejto cene musia byť zarátané aj ostatné  práce a služby, ktoré boli v predmete zákazky špecifikované) .

Cena za celý predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom  zákazky. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996  Z. z.  o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR  č. 87/1996,  ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky je stanovená ako cena konečná a nemenná a bude vyjadrená v eurách.

- Predpokladaná hodnota zákazky: do 71 000,00 € bez DPH

Hodnotená bude celková zmluvná cena bez DPH.

Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu bez DPH za služby v návrhu na plnenie kritérií (viď príloha  č.1) a najkratší čas na odstránenie poruchy, ktorý nemôže byť dlhší ako 2 hodiny.

V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si

vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná,

vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.

Kritériom hodnotenia ponúk bude:

- váha 70% celková cena bez DPH  za návrh na plnenie kritérií	,

- váha 30% najkratšia lehota/dĺžka nástupu na operatívny zásah v minútach v prípade poruchy

8.     Termín dodania a ukončenia:   Servisná zmluva (viď príloha č.2) sa uzatvára od 01.01.2022

do 31.12.2023

Miesto dodania:   Zimný štadión, Hronské predmestie č.4, 974 01 Banská Bystrica

9.    Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky:

- byť oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom tejto zákazky

Servis zariadenia strojovne chladenia a potrubných rozvodov s armatúrami na čpavok ZIMNÝ ŠTADIÓN

MBB a. s.

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 – služba

Výzva

b) nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím    (§32 ods.1 písm. e ) a f .)) Okrem toho nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa §40 odst.6 písm.f) zákona (existencia konfliktu záujmov).a čestné vyhlásen

10.     Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktorá je predmetom tejto

zákazky(výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, a  pod.),a čestné

vyhlásenie k bodu 8b)

- návrh na plnenie kritérií

- servisnú zmluvu

11.	Ponuku predložte v lehote do:  30.12.2021 do 10:00  hod.

12 . Uchádzač pošle ponuku elektronicky na e-mail: helena.sikulova@mbb.sk alebo osobne na adresu

podľa bodu č.1 k rukám p.Heleny Šikulovej č.dv. 349

13.  Ostatné informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom, ak nastanú okolnosti, ktoré v  čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky.

Obhliadku objektu je možné vykonať po dohovore s p.Šikulovou resp.Ing.Kulhánym v čase  od 08:00hod. do 15:00hod.  Podklady môže byť konzultované po obsahovej a technickej stránke od 08:00hod. do 15:00hod.

Výdavka spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky na tel.č.048/4330 853.

S pozdravom

Helena  Šikulová

správca zimného štadióna

Prílohy: 1.  Návrh na plnenie kritérií

2. Servisná zmluva

Servis zariadenia strojovne chladenia a potrubných rozvodov s armatúrami na čpavok ZIMNÝ ŠTADIÓN

MBB a. s.

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 – služba

Výzva

Servis zariadenia strojovne chladenia a potrubných rozvodov s armatúrami na čpavok ZIMNServis zariadenia strojovne chladenia a potrubných rozvodov s armatúrami na čpavok ZIMNÝ ŠTADI

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie“Výzvy na predmet zákazky „Servis zariadenia strojovne chladenia a potrubných rozvodov s armatúrami na čpavok  ZIMNÝ ŠTADIÓN.“

FIRMA:					DÁTUM PREVZATIA:			PODPIS:

Servis zariadenia strojovne chladenia a potrubných rozvodov s armatúrami na čpavok ZIMNServis zariadenia strojovne chladenia a potrubných rozvodov s armatúrami na čpavok ZIMNÝ ŠTADI

Svojím podpisom potvrdzujem dátum obhliadky objektu a čas“Výzvy na predmet zákazky „Servis zariadenia strojovne chladenia a potrubných rozvodov s armatúrami na čpavok  ZIMNÝ ŠTADIÓN.“

FIRMA:					DÁTUM PREVZATIA:			PODPIS: