Príloha č. 1 návrh_na_plnenie_kriterií

Predmet zákazky

„Servis zariadenia strojovne chladenia a potrubných rozvodov s armatúrami na čpavok ZIMNÝ ŠTADIÓN“

Identifikačné údaje uchádzača

Názov: ......................

Sídlo: ......................

IČO: ......................

Štatutárny zástupca: ......................

Kontaktná osoba: ......................

Tel./mobil: ......................

E mail: ......................

Platca DPH: uveďte aktuálny stav ÁNO/NIE

Návrh celkovej ceny

| SERVISNÉ PRÁCE-názov položky | Mn. | Jednotková cena bez DPH v € | Cena spolu bez DPH v € |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesačná servisná prehliadka | 1 |  |  |  |
| Ročná servisná prehliadka | 1 |  |  |  |
| Cena za dopravu – kilometrovné v sadzbe | km/€ |  |  |  |
| Vykonané opravy a práce mimo rozsahu servisnej zmluvy v pracovní dni budú v hodinovej zúčtovacej sadzbe | hod/€ |  |  |  |
| Vykonané opravy a práce mimo rozsahu servisnej zmluvy budú vo sviatok, vrátane soboty a nedele navýšené o | %/€ |  |  |  |
| Celková cena v € bez DPH |  |  |  |  |  |
| 20% DPH v € |  |  |  |  |  |
| Celková cena v € s DPH |  |  |  |  |  |

| MATERIÁL-názov položky | Mn. | Jednotková cena bez DPH v € | Cena spolu bez DPH v € |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Olej do kompresorov REFLO 68A | 250 l |  |  |  |
| Filtre do kompresorov | 3ks |  |  |  |
| Mazací tuk | 3ks |  |  |  |
| Plavák | 2ks |  |  |  |
| Tesnenia | 3sady |  |  |  |
| O-RING 2,65x40,9 | 18ks |  |  |  |
| QUAD-RING 3,53x28,17 | 18ks |  |  |  |
| LOCKING RING M16 | 36ks |  |  |  |
| O-RING 3,53x136.12 | 12ks |  |  |  |
| O-RING 3,55x209,14 FEPM | 18ks |  |  |  |
| Suction oil strainer | 3ks |  |  |  |
| FILTER HYDRAULIC SPIN ON-15 | 3ks |  |  |  |
| Locking ring | 6ks |  |  |  |
| O-ring | 6ks |  |  |  |
| RING,ALUMINIUM 33x39x2 | 6ks |  |  |  |
| O-RING 3,53x142,57 | 3ks |  |  |  |
| DISCHARGE VALVE RING§SPRING SET TC12E A3N | 18ks |  |  |  |
| SUCTION VALVE RINGS SET | 18ks |  |  |  |
| O-ring rc12eliner | 18ks |  |  |  |
| LOCKING RING M12 | 18ks |  |  |  |
| Celková cena v € bez DPH |  |  |  |  |
| 20% DPH v € |  |  |  |  |
| Celková cena v € s DPH |  |  |  |  |

| DOBA NÁSTUPU- názov položky | Počet | Merná jednotka |
| --- | --- | --- |
| Lehota/dĺžka na operatívny zásah v prípade poruchy |  |  |